## тариф СиР и охрана
|  |  |  | Отметка о включении в состав работ | Стоимость работ/услуг (руб./кв.м.)
№ п/п | Наименование работ (услуг)* | Планируемая периодичность работ (услуг)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
1.1. | Влажная уборка пожарных лестниц | 2 раз в месяц |  | включено | 0.51
1.2. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |  | включено | 0.35
1.3. | Влажная уборка пола кабины лифта | Ежедневно |  | включено | 0.86
1.4. | Влажная уборка лестничных площадок | 1 раз в неделю |  | включено | 0.3
1.5. | Мытье окон с внутренней стороны на лестничных площадках | 2 раза в год |  | включено | 0.53
1.6. | Мытье окон первого этажа в лобби с двух сторон | 1 раз в месяц |  | включено | 0.23
1.7. | Влажная протирка стен | 1 раз в год |  | включено | 0.45
1.8. | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | включено | 0.15
1.9. | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 2 раза в месяц |  | включено | 0.18
1.10. | Влажная протирка подоконников | 2 раза в месяц |  | включено | 0.17
1.11. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков | 2 раза в месяц |  | включено | 0.17
1.12. | Влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в месяц |  | включено | 0.15
1.13. | Механизированная уборка пола в паркинге | 2 раза в месяц |  | включено | 0.06
1.14. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 1 раз в год |  | включено | 1.13
1.15. | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | В течении 1 суток с момента обнаружения |  | включено | 0.23
1.16. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | В течении 1 суток с момента обнаружения |  | включено | 0.15
1.17. | Сбивание сосулек | В течение 1 суток с момента обнаружения |  | включено | 0.15
1.18. | Дератизация помещений | 1 раз в месяц |  | включено | 0.12
1.19. | Дезинсекция помещений | По необходимости |  | включено | 0.14
По необходимости
2 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
2.1 | Фундамент
2.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков:
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.03
По итогам осмотра работы включаются в
2.1.1.1 | Фундаментов | 1. текущий ремонт |  | включено
2. капитальный ремонт
3. аварийная ситуация
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.02
2.1.1.2 | Вентиляционных продухов | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.02
2.1.1.3 | Отмосток | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.03
2.1.1.4 | Входов | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
2.1.2 | Стены и фасад
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.09
2.1.2.1 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.03
2.1.2.2 | Ремонт фасадов | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
2.1.2.3 | Ремонт цоколей | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | включено | 0.26
Осмотр 1 раз в год
2.1.2.4 | Окраска, промывка фасадов (в т.ч. стеклянных элементов) | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено | 0.18
текущего ремонта
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.14
2.1.2.5 | Окраска, промывка цоколей | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.02
2.1.2.6 | Замена домовых знаков | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
Несущие элементы - срочно
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.02
2.1.2.7 | Замена уличных указателей | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
2.1.2.8 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | включено | 0.05
|  | Осмотр 1 раз в год |  |  | 0.09
2.1.2.9 | Восстановление гидроизоляции стен | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено
текущего ремонта
2.1.3 | Перекрытия
Осмотр 1 раз в год
По итогам осмотра работы включаются в
2.1.3.2 | Заделка швов и трещин | 1. текущий ремонт |  | включено | 0.45
2. капитальный ремонт
3. аварийная ситуация
Осмотр 1 раз в год
2.1.3.3 | Укрепление и окраска | По итогам осмотра работы включаются в план |  | включено | 0.2
текущего ремонта
2.1.4 | Крыши
Плановый осмотр 1 раз в год
2.1.4.1 | Замена элементов внутреннего водостока | Осмотры по обращениям |  | включено | 0.11
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.4.2 | Замена элементов парапетных решеток | Осмотры по обращениям |  | включено | 0.09
Устранение по мере обнаружения дефектов
|  |  | Осмотр 1 раз в год |  | 0.33
2.1.4.3 | Ремонт освещения |  | По итогам осмотра работы включаются в план | включено
текущего ремонта
|  |  | Осмотр 1 раз в год |  | 0.2
2.1.4.4 | Восстановление переходов через трубопроводы |  | По итогам осмотра работы включаются в план | включено
текущего ремонта
|  |  | Плановый осмотр 1 раз в год |  | 0.05
2.1.4.5 | Ремонт вентиляции |  | Осмотры по обращениям | включено
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.4.6 | Восстановление гидроизоляции кровли |  | Осмотр 1 раз в год | включено | 0.32
По итогам осмотра работы включаются в
1. текущий ремонт
2. капитальный ремонт
2.1.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери
2.1.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования |  | Плановый осмотр 1 раз в год | включено | 0.57
Осмотры по обращениям
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | Плановый осмотр 1 раз в год | включено | 0.48
Осмотры по обращениям
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования |  | Плановый осмотр 1 раз в год | включено | 0.32
Осмотры по обращениям
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования |  | Плановый осмотр 1 раз в год | включено | 0.54
Осмотры по обращениям
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков |  | Плановый осмотр 1 раз в год | включено | 0.18
Осмотры по обращениям
Устранение по мере обнаружения дефектов
2.1.6. | Лестницы, пандусы, крыльцо
2.1.6.1 | Восстановление входов в подъезды |  | Осмотр 1 раз в год | включено | 0.32
По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
2.1.6.2 | Восстановление лестничных клеток |  | Осмотр 1 раз в год | включено | 0.63
По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
2.1.6.3 | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  | Осмотр 1 раз в год | включено | 0.57
По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
2.1.7. | Ремонт технических помещений
2.1.7.1 | Утепление перекрытий в технических помещениях |  | В рамках подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.06
2.1.7.2 | Утепление трубопроводов в технических помещениях |  | В рамках подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.21
2.1.7.3 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков в технических помещениях |  | Плановый осмотр 1 раз в год | включено | 0.08
Устранение по мере обнаружения дефектов
3 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
3.1.1 | Ремонт неисправностей в системе диспетчеризации инженерных систем |  | ежемесячно | включено | 1.19
3.1.2 | Укрепление колен |  | Плановый осмотр 1 раз в год. Осмотры по обращениям. Устранение по мере обнаружения дефектов | включено | 0.09
3.1.3 | Обслуживание воронок |  | Плановый осмотр 1 раз в год. Осмотры по обращениям. Устранение по мере обнаружения дефектов | включено | 0.18
3.1.4 | Консервация системы центрального отопления |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.08
3.1.5 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, индивидуальных тепловых пунктов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.38
3.1.6 | Восстановление теплоизоляции ДУ, ПД |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.38
3.1.7 | Прочистка вентиляционных каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.29
3.1.8 | Ремонт и утепление водоразборных кранов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.17
3.1.9 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов, индивидуальных тепловых пунктов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне- зимний период | включено | 0.11
3.1.10 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов, индивидуальных тепловых пунктов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне- зимний период | включено | 0.11
3.1.11 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | Плановый осмотр 1 раз в год. Осмотры по обращениям. Устранение по мере обнаружения дефектов | включено | 0.08
3.1.12 | Восстановление гидроизоляции трубопроводов |  | В рамках подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.15
3.1.13 | Прочистка канализационного лежака |  | 2 раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | включено | 0.39
3.1.14 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.23
3.1.15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | Согласно требованиям технических регламентов | включено | 0.09
3.1.16 | Проверка изоляции проводов |  | Согласно требованиям технических регламентов | включено | 0.09
3.1.17 | Замеры сопротивления |  | Согласно требованиям технических регламентов | включено | 0.15
3.1.18 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения |  | Согласно требованиям технических регламентов | включено | 0.27
3.1.19 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.23
3.1.20 | Обслуживание ламп-сигналов |  | круглосуточно | включено | 0.23
3.1.21 | Замена и восстановление центрального отопления, с выполнением наладочных регулировочных работ индивидуальных тепловых пунктов, ликвидацией не прогревов и неисправностей в квартирах |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне- зимний период | включено | 0.54
3.1.22 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.42
3.1.23 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.41
3.1.24 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне- зимний период | включено | 0.29
3.1.25 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 4.31
3.1.26 | Восстановление работоспособности ДУ, ПД, индивидуальных тепловых пунктов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | включено | 0.18
4 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
4.1. | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования |  | круглосуточно | включено | 8.16
5 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
5.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах |  | 2 раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | включено | 0.79
5.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности |  | Ежемесячно | включено | 1.36
5.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |  | 5 суток после обнаружения | включено | 2.19
6 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции входящих в состав общего имущества МКД
6.1 | Проверка наличия тяги вентиляционных каналах |  | 2 раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | включено | 0.98
6.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции |  | 2 раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | включено | 0.35
6.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | В течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | включено | 0.56
7 | Текущий ремонт |  |  |  | 6.44
8 | Диспетчерское обслуживание |  |  |  | 1.52
9 | Коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (ОДН) |  |  |  | 2.1
48.21
ИТОГО содержание и ремонт общего имущества
10 | Охрана общедомового имущества |  |  |  | 5.31