## Общая
Адрес жилого дома |  | пр-д Серебрякова, 11/1
Общая площадь(без летних) |  | 74726.4 | (без паркинга)
Общая площадь жилых помещений дома (без летних) |  | 64464.5
Общая площадь нежилых помещений дома (аппартаменты+магазины) |  | 10261.9
Наши расчеты |  |  |  |  | Юнисервис
Статья расходов |  | Расходы за год | Расходы на кв.м |  | Расходы за год | Расходы на кв.м
Санитарное обслуживание |  | 7875823.4391 | 8.78 |  | 11063548.67 | 12.34 |  |  | Подготовка к зиме, опрессовка | 2461304 | 3.18
Эксплуатация и текущий ремонт |  | 8764515.8133 | 9.77 |  | 12860281.7 | 14.34
|  |  | 0 | слаботочка | 977900.24 | 1.09
Снятие показаний ПУ |  | 475000 | 0.53 |  | 0 | 0 |  | 95 штук
Электроизмерительные работы |  | 1136031 | 1.27 |  | 1136031 | 1.27
Система пожаротушения и ДУ |  | 3959074.944 | 4.42 |  | 4044251.51 | 4.51
0
ИТОГО своими силами |  | 22210445.1963 | 24.77 |  |  | 0
0
Обслуживание вентиляции |  | 662682.32 | 0.74 |  | 2942275.66 | 3.28
Обслуживание лифтов |  | 6874053.888 | 7.67 |  | 4721834.7 | 5.27
Вывоз ТКО |  | 1423376.16 | 1.59 |  | 1891072.51 | 2.11
Дератизация, дезинсекция |  | 422629.5744 | 0.47 |  | 215956.71 | 0.24
Домофон, видеонаблюдение |  |  | 0 |  | 455496.14 | 0.51
Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  |  | 0 |  | 192551.55 | 0.21 |  | 3 шт
Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  |  | 0 |  | 37473.31 | 0.04 |  | 1 шт
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  |  | 0 |  | 1490297.73 | 1.66
Охрана |  | 8100000 | 9.03 |  |  | 0 | ?
ИТОГО подряд |  | 17482741.9424 | 19.5 |  |  | 0
0
затраты на электроэнергию ОИ (без гаража) |  | 1784338.33 | 1.99 |  | 0 | 0
Вода ОДН (без паркинга и территории) |  | 54937.3 | 0.06 |  | 0 | 0
ИТОГО коммунальные ресурсы |  | 1839275.63 | 2.05 |  |  | 0
0
Содержание территории |  |  | 0 |  | 3118703.14 | 3.48
| ВСЕГО | 41532462.7687 | 46.32 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
Расходы на управление 10% |  | 4153246.2769 | 4.63 |  | 5308525.44 | 5.92
|  |  | 0 | хз | 454078.15 | 0.51
ВСЕГО |  | 45685709.0456 | 50.95 |  | 50910278.16 | 56.77
Общая площадь паркинга |  | 10920
Кол-во м/мест |  | 815
Содержание паркинга |  | 0 | 0 |  | 528807.99 | 0.59
Note on O11: Larisa Yoala: Юнисервис
Note on C15: Larisa Yoala: Юнисервис
Note on D22: Larisa Yoala: по их тарифу
Note on C23: Larisa Yoala: ежемесячно

## ФОТ рабоч
[26 empty] | Размер заработной платы рабочих в месяц в ценах ___ года | [14 empty] | 18742 | 18742 | руб
[40 empty] | 2021 год | 365 |  | дней
|  |  |  | 2021 | [10 empty] | Нормы обслуживания в год для рабочих, занятых технической эксплуатацией жилищного фонда | [24 empty] | рабочих | 243 |  | дней
[40 empty] | выходных/ праздничных | 122 |  | дней(5-ти дневн нед)
[15 empty] | Кровельщик | Плотник |  | Столяр |  | Штукатур |  | Маляр |  | Каменщик |  | Слесарь-сантехник | [5 empty] | Электромонтер | [6 empty] | сварщик
№ п/п | Адрес жилого дома | год постройки | Число этажей | Количество квартир | Срок эксплуатации | группа здания (1-кирп, 2-панели, блоки) | силовые установки | Площадь крыши | Материал кровли | Площадь для расчета численности рабочих | Площадь техподполья | Площадь чердака | количество мусоропроводов | электрощитовые | Численность (норма обслуживания 13100 кв.м кровли) | Нормы в зависимости от срока эксплуатации, кв м общ площади | кол-во | Нормы в зависимости от срока эксплуатации, кв м общ площади | кол-во | Нормы в зависимости от срока эксплуатации, кв м общ площади | кол-во | Нормы в зависимости от срока эксплуатации, кв м общ площади | кол-во | Нормы в зависимости от срока эксплуатации, кв м общ площади | кол-во | Нормы на обслуживание водопровода, квартир | кол-во для обслуживания водопровода | Нормы в зависимости от срока эксплуатации, кв м общ площади (ЦО) | кол-во для обслуживания системы ЦО | Нормы на обслуживание мусоропровода | кол-во для обслуживания мусоропровода | Нормы на обслуживание , квартир | кол-во для обслуживания электрооборудования | Нормы на обслуживание электроустановок | кол-во для обслуживания электроустановок | кол-во для обслуживания мусоропровода | кол-во | кол-во | Электрогазосварщик (нормма обслуживания 25000 кв.м чердаков, подвалов) | Подсобный рабочий (нормма обслуживания 38000 кв.м чердаков, подвалов) | Всего рабочих, занятых технической эксплуатацией (без кровельщиков) | Всего рабочих, занятых технической эксплуатацией + кровельщики | Численность подмены | Численность с подменой | ФОТ кровельщики | Остальные рабочие | ФОТ рабочих подмены | ВСЕГО ФОТ за год без налогов | В месяц (средняя) | ФОТ рабочих с налогами и материалами
[45 empty] | 13100 | год | год
| пр-д Серебрякова, 11/1 | 2019 | 20 | 805 | 2 | 2 | 2 | 9685.42 | 0 | 74726.4 | 5800 | 0 | 11 | 2 | 0.74 | 67000 | 1.12 | 81800 | 0.91 | 107800 | 0.69 | 73000 | 1.02 | 58300 | 1.28 | 442 | 1.82 | 40800 | 1.83 | 100 | 0.11 | 2310 | 0.35 | 60 | 0.03 | 100 | 0.11 | 0.49 | 0.23 | 0.15 | 9.65 | 10.39 | 0.98 | 11.4 | 166428.96 | 2170323.6 | 220405.92 | 2557158.48 | 213096.54 | 4538240.2976
[15 empty] | 0.74 |  | 1.12 |  | 0.91 |  | 0.69 |  | 1.02 |  | 1.28 |  | 1.82 |  | 1.83 |  | 0.11 | [6 empty] | 0.49 | 0.23 | 0.15 | 9.65 | 10.39 | 0.98 | 11.4 |  |  | налоги 30.2% | #REF!
[44 empty] | Прочие расходы на содержание РТР-5% |  |  |  | #REF! |  | 14287012.58
[44 empty] | Расходы на приобретение материалов для РТР -10% |  |  |  | #REF!
[44 empty] | Расходы на механизмы -5% |  |  |  | #REF!
[44 empty] | Аммортизационные расходы -0,2% |  |  |  | #REF!
[47 empty] | налоги | 772261.861
[44 empty] | Прочие расходы на содержание РТР-5% |  |  |  | 127857.924
[44 empty] | Расходы на приобретение материалов для РТР -10% |  |  |  | 255715.848
[44 empty] | Расходы на механизмы -5% |  |  |  | 127857.924
[44 empty] | Аммортизационные расходы -0,2% |  |  |  | 5114.317
Note on B10: Larisa Yoala: площади с учетом нежилой пристройки
Note on K10: Larisa Yoala: с нежилыми

## ФОТ МОП
ФОТ | Норма обслуживания мусоропроводов (кол-во проживающих чел.) с загрузочным клапаном на лестничной клетке при вывозе мусора по системе "опорожнения" с мусорокамерой, расположенной на 1-ом этаже | [18 empty] | 532 | чел | [13 empty] | 2013 год | 365 | дней
| Норма обслуживания мусоропроводов (кол-во проживающих чел.) оснащенных устройствами (ЗУМ) | [33 empty] | рабочих | 299 | дней
[35 empty] | выходных | 52 | дней(6-ти дн нед.)
[7 empty] | 2021 | год | [9 empty] | янв-июнь |  | июль-дек | [14 empty] | праздничн | 14 | дней
| з/плата рабочих по уборке мусоропроводов и л/кл в | [18 empty] | 20589 | руб |  | Расп. № 1417-РП от 7.07.2010 | [10 empty] | мин.р-р з/пл с 1.01.13 -11700 руб, с 01.07.13 - 12200 руб
| з/плата АУП (сан.обслуживание) | [18 empty] | 24089.13 | руб | 1.17 |  |  |  | 0.38825 | 0.7421
| з/плата АУП (руководители, специалисты) в году | [18 empty] | 29854.05 |  | 1.45
| численность АУП из расчета 0,0485 единиц на 1 тыс. кв.м. общей площади (568-РМ) | [14 empty] | ------- |  | на 2013 год |  | 0.06734 | ед. | 0.02313 |  | на управление |  | п. 2.1. | расп. ДЖКХиБ 05-14-535/2 от 26.12.12 | [9 empty] | к отчету Роспотреб
[21 empty] | ед. | 0.04421 |  | на эксплуатацию |  | п. 3.1.
№ п/п | Адрес жилого дома | год постройки | в эксплуатации, лет | износ здания, % | К-т при износе здания свыше 20% | Число этажей | Общая площадь(без летних) | зарегистрировано, чел. на 01.01.2018 | площадь лестниц | площадь коридоров + лифтовые холлы | тамбуры | лифты | лифтовые холлы | мусорокамеры | Всего уборочная площадь | Норма обслуживания л/кл, кв. м (нормативы численности, стр.6) | кол-во рабочих по уборке л/кл | кол-во рабочих на подмену по уборке л/кл | Общая численность рабочих для уборки л/кл | Кол-во рабочих для обслуживания мусоропроводов | кол-во рабочих на подмену по уборке мусоропроводов | Общая численность рабочих для уборки мусоропроводов | Численность АУП | в т.ч административный персонал | в т.ч. специалистов по эксплуатации | ФОТ администр. | ФОТ экспл. | ФОТ АУП | ФОТ уборщиков л/кл | ФОТ уборщиков мусоропроводов | начисления на з/п 30.2% | В месяц с начислениями | В год с НДС |  |  |  | ФОТ уборщиков л/кл в год с налогами | ФОТ уборщиков мусоропроводов | ФОТ АУП | МОП | АУП | МОП+АУП | Рабоч | Всего ФОТ без налогов | 30.2% | ФОТ АУП с начисл. | ФОТ АУП за квартал | админ в кв-л | экспл в кв-л | ФОТ л/кл + ФОТ уборщ. Мусоропров. | 30.2% | ФОТ с начисл. | ФОТ МОП в кв-л | Расходы на зарплату
| пр-д Серебрякова, 11/1 | 2019 | 2 |  |  | 20 | 74726.4 | 1789 | 4443 | 0 | 0 | 42 | 0 | 707.6 | 5192.6 | 1320 | 3.93 | 0.35 | 4.3 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 5.03 | 1.73 | 3.3 | 51647.5065 | 79494.129 | 131141.6355 | 88532.7 | 88532.7 | 93078.5247 | 401285.5602 | 5778512.0672
Note on T5: Из файла Железняк, Профсоюзная свод ФОТ

## Санитарка
[7 empty] | ПНР | 0 | Разница
пр-д Серебрякова, 11-1 | [6 empty] | ФАКТ | 7875823.4391 |  | 7875823.4391 | санитарка без паркинга
| Площадь дома(без летних) |  | 2 | 3 | О | 5 | 6 | 71482.6
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) | Периодичность (в год) * | Ед. измер. Работ (услуг) | Объемы | расценка из Расп. 05-01-06-112/7 | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | ПЛАН руб. | ПЛАН тыс. руб.
1 | Работы (услуги) по управлению МКД |  | * |  |  |  | * | 715983.949 | 715.9839
2 | Работы по содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | ежедневно | 299 | 100 кв.м | 803 | 233.94 | 2.3394 | 561682.9218 | 561.6829
2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажей | 1 раз в неделю | 53 | 100 кв.м | 6340.4 | 204.48 | 2.0448 | 687137.0458 | 687.137
2.3 | Влажное подметание места перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно | 299 | 100 кв.м | 530.4 | 315.37 | 3.1537 | 500144.0215 | 500.144
2.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 53 | 10 клапанов | 200 | 197.35 | 19.735 | 209191 | 209.191
2.5 | Мытьё пола кабины лифта | ежедневно | 299 | 100 кв.м | 68.88 | 336.15 | 3.3615 | 69230.4959 | 69.2305
2.6.1 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 1 раз в месяц | 12 | 100 кв.м | 803 | 333.48 | 3.3348 | 32134.1328 | 32.1341
2.6.2 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в месяц | 12 | 100 кв.м | 6340.4 | 262.45 | 2.6245 | 199684.5576 | 199.6846
2.7 | Мытьё окон | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м | 1975 | 860.15 | 8.6015 | 16987.9625 | 16.988
2.8.1 | Влажная протирка стен | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м | 14612.1 | 286.57 | 2.8657 | 41873.895 | 41.8739
2.8.2 | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | 1 | 100 штук | 3243 | 179.12 | 1.7912 | 5808.8616 | 5.8089
2.8.3 | Влажная протирка дверей | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м | 25260 | 418.26 | 4.1826 | 105652.476 | 105.6525
2.8.4 | Влажная протирка подоконников | 2 раза в год | 2 | 100 кв.м | 674.24 | 416.53 | 4.1653 | 5616.8237 | 5.6168
2.8.5 | Влажная протирка оконных решёток | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м |  | 400.94 | 4.0094 | 0 | 0
2.8.6 | Влажная протирка чердачных лестниц | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м |  | 269.24 | 2.6924 | 0 | 0
2.8.7 | Влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год | 2 | 100 кв.м | 99.8 | 517.04 | 5.1704 | 1032.0118 | 1.032
2.8.8 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м | 425.57 | 257.11 | 2.5711 | 1094.183 | 1.0942
2.8.9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м | 73.42 | 208.58 | 2.0858 | 153.1394 | 0.15314
2.8.10 | Влажная протирка стен, дверей, кабины лифта | 2 раза в мес | 24 | 100 кв.м | 1118.56 | 369.74 | 3.6974 | 99258.3299 | 99.2583
2.9 | Очистка кровли |  | 0
2.9.1 | Очистка кровли (в т.ч.козырьков от мусора и листьев) | 2 раза в год | 2 | 100 кв.м | 8185.42 | 204.61 | 2.0461 | 33496.3757 | 33.4964
2.9.2 | Очистка кровли от снега | в порядке установленном ЖНМ-2005/04 | 6 | 100 кв.м | 525 | 767.3 | 7.673 | 24169.95 | 24.17
2.9.3 | Очистка кровли от снега и наледеобразований | в порядке установленном ЖНМ-2005/04 | 0 | 100 кв.м |  | 1329.97 | 13.2997 | 0 | 0
2.10 | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока |  | 0
2.10.1 | Смена частей водосточных труб | по мере необходимости | 0 | 1 м трубы/ 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока | по мере выявления/ в течение 5 суток после обнаружения | 2 | 1 шт. | 250 | 68.43 | 68.43 | 34215 | 34.215
2.11 | Очистка подвалов от мусора(техэтаж) | 1 раз в год | 1 | 100 кв.м | 5800 | 168.33 | 1.6833 | 9763.14 | 9.7631
2.12 | Уборка мусороприемной камеры | ежедневно | 365 | 10 кв.м | 707.6 | 84.8 | 8.48 | 2190163.52 | 2190.1635
2.13 | Ремонт почтовых ящиков, установка, смена замка | по мере необходимости | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Иное |  | 0 | [5 empty] | 0
2.14.1 | Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз/нед | 53 | 1 шт. |  | 90.28 | 90.28
2.14.2 | Вывешивание или снятие флагов | по мере необходимости | 22 | 1 шт. | 6 | 15.83 | 15.83 | 2089.56 | 2.0896
| ИТОГО по разделу 2 |  | 0
3 | Работы по обеспечению вывоза ТБО |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Удаление мусора из мусорприемных камер | ежедневно | 365 | м3 | 9.6 | 226.57 | 226.57 | 793901.28 | 793.9013
3.2 | Иное (вывоз ТБО) |  | 12 | м2 | 64464.5 | 0 | 1.84 | 1423376.16 | 1423.3762
| ИТОГО по разделу 3 |  | 0
4 | ИТОГО по разд 4 Работы по вывозу КГМ |  | 365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД |  | 0
5.1 | Фундамент |  | 0
5.1.1 | Восстановление повреждённых участков фундаментов: | х | 1 | 1 м шва |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов | х | 1 | кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Восстановление вентиляционных продухов | х | 1 | кв.м |  | 187.09 | 187.09 | 0 | 0
5.1.4 | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы | х | 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Иное (фундамент) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Стены и фасад |  | 0
5.2.1 | Герметизация стыков стен и фасадов | по мере необходимости | 1 | 1 м.шва |  | 210.02 | 210.02 |  | 0
5.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | по мере необходимости | 0 | 1 м3 кладки |  | 8867.57 | 8867.57 | 0 | 0
5.2.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | по мере необходимости | 0 | 1 кв.м отремон.поверхности |  | 369.12 | 369.12 | 0 | 0
5.2.4 | Окраска, промывка фасадов | 2 раза в год | 2 | 100 кв.м проекции фасада |  | 8993.14 | 89.9314 |  | 0
5.2.5 | Восстановление поврежденных участков цоколей | х | 1 | кв.м |  | 354.92 | 354.92 |  | 0
5.2.6 | Окраска, промывка цоколей | еженедельно | 53 | 100 кв.м проекции фасада |  | 719.14 | 7.1914 |  | 0
5.2.7 | Смена пластмассового короба домовых знаков и уличных указателей | х | 0 | 100 штук |  | 623.76 | 6.2376 | 0 | 0
5.2.8 | Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | Иное (стены, фасад) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Перекрытия |  | 0
5.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | х | 0 | 1 кв.м пола |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Заделка швов и трещин | х | 0 | 1 место задела |  | 75.86 | 75.86 | 0 | 0
5.3.3 | Укрепление и окраска |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Иное (перекрытия) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Крыши |  | 0
5.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Устранение неисправностей и ремонт стальных и других кровельных покрытий |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов |  | 1 | 1 кв.м поверхности |  | 149.59 | 149.59 | 0 | 0
5.4.4.1 | Ремонт частей водосточных труб | х | 1 | 1м |  | 295.22 | 295.22 | 0 | 0
5.4.4.2 | Ремонт металлической парапетной решётки | 1 раз в год | 1 | 1 м решетки |  | 106.01 | 106.01 | 0 | 0
5.4.5 | Окраска конструкций и элементов крыши |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | Иное (крыши) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери |  | 0
5.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | х | 1 | 1 шт |  | 748.08 | 748.08 | 0 | 0
5.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды |  | 1 |  |  | 852.2 | 852.2 | 0 | 0
5.5.4 | Ремонт окон в помещениях общего пользования |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.5 | Замена окон в помещениях общего пользования | пр.1,п.6.2.2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.6 | Установка и текущий ремонт доводчиков | по мере необходимости | 0 | 1 доводчик |  | 975.51 | 975.51 | 0 | 0
5.5.7 | Иное (окна, двери) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  | 0
5.6.1 | Восстановление лестницы | х | 1 | 1 место задела |  | 111.14 | 111.14 | 0 | 0
5.6.2 | Замена лестницы |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Восстановление пандуса |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Замена пандуса |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Восстановление крыльца |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.6 | Замена крыльца |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.9 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.10 | Замена конструкций над балконами верхних этажей |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.11 | Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.12 | Иное (лестницы, пандусы козырьки, подвалы….) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Внутренняя отделка в подъездах |  | 0
5.7.1 | Восстановление отделки стен |  | 1 | 1 кв.м поверхности |  | 462.33 | 462.33 |  | 0
5.7.2 | Восстановление отделки потолков |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.7.3 | Ремонт лестничных клеток |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.7.4 | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Ремонт чердаков, подвалов |  | 0
5.8.1 | Утепление чердачных перекрытий |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | х | 1 | 100 кв.м |  | 86.11 | 0.8611 | 0 | 0
5.8.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | х | 0 | п.м |  | 101.49 | 101.49 | 0 | 0
5.8.5 | Иное (ремонт чердаков, подвалов) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 5 |  | 0
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД |  | 0
6.1 | Консервация (расконсервация) поливочной системы | х | 1 | 1000 кв м |  | 2152.72 | 2.1527 | 0 | 0
6.2 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | х | кх | 100 куб.м |  | 190.12 | 1.9012 |  | 0
6.3 | Утепление дымовентиляционных каналов |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.4 | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов | по мере выявления | 0 | 10 м дымохода |  | 112.65 | 11.265 |  | 0
6.5 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | х | 1 | 1 шт |  | 418.77 | 418.77 |  | 0
6.6 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов |  | 2 | 1000 кв.м |  | 3134.33 | 3.1343 |  | 0
6.7 | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального топления и горячего водоснабжения, электротехнических утсройств, вентиляционных каналов |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | х | 2 | 1 шт |  | 86.8088 | 86.8088 |  | 0
6.9 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | х | 6 | 1 м |  | 220.3032 | 220.3032 | 0 | 0
6.10 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | х | 12 |  |  | 28458.322 | 28458.322 | 0 | 0
6.11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (насосы, щитовые вентиляторы и др.) | 1 р/год | кх | 1 измерение |  | 94.3384 | 94.3384 | 0 | 0
6.12 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления | 1 р/год | кх | 1 измерение |  | 195.4368 | 195.4368 |  | 0
6.13 | Поверка общедомовых приборов учёта ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | х | 1 | шт |  | 22033.44 | 22033.44 | 0 | 0
6.14 | Ремонт общедомовых приборов учёта ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Обслуживание ламп-сигналов |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Замена и восстановление отдельных элементов системы центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах |  | кх |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.17 | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и ключение стояков |  | кх |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.18 | Замена и восстановление отдельных элементов системы горячеговодоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков |  | кх |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.19 | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, ликвидация засоров, | 1 раз в месяц | кх | 1 м ствола |  | 3.79 | 3.79 |  | 0
6.20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования ( за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.21 | Гидропневматическая очистка системы отопления |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 1 раз в год | 0 | 1 теплосчетчик |  | 20405.59 | 20405.59 | 0 | 0
6.23 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Обслужив. и ремонт насосных пунктов |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Обслужив.и ремонт тепловых пунктов |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Обслуж. и ремонт крышных газовых котельных |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР и др.работы) |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.28 | Тех.обслуживание светильников дежурного освещения |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | Иное (работы по содержанию и ремонту систем инженерно-технического обеспечения) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 6: |  | 0
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов |  | 0
7.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприёмных клапанов и шиберных устройств |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 раз в месяц | 12 | 1 м ствола |  | 3.79 | 3.79 | 0 | 0
7.3 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусор. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода (дезинфекция) | 1 раз в месяц | 12 | 1 клапан | 200 | 16.37 | 16.37 | 39288 | 39.288
7.5 | Мойка сменных мусоросборников | ежедневно | 365 | 10 мусоросборников | 11 | 125.78 | 12.578 | 50500.67 | 50.5007
7.6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропр. | 1 раз в месяц | 12 | 1 шибер | 11 | 63.58 | 63.58 | 8392.56 | 8.3926
7.7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропр.( с ЗУМ) | 1 раз в месяц | 12 | 10 м ствола мусоропровода | 11 | 95.48 | 9.548 | 1260.336 | 1.2603
| (Без ЗУМ) | 1 раз в месяц | 12 | 10м ствола мусоропровода |  | 62.81 | 6.281 | 0 | 0
7.8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | 12 | 1 мусоросборник | 11 | 11.63 | 11.63 | 1535.16 | 1.5352
7.9 | Устранение засора (с ЗУМ) | по мере нобходимости | 1 | 1 засор |  | 571.83 | 571.83 | 0 | 0
| (Без ЗУМ) | по мере нобходимости | 1 | 1 засор | 12 | 917.16 | 917.16 | 11005.92 | 11.0059
7.10 | Мелкий ремонт неисправностей мусоропроводов |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.11 | Иное (работы по содержанию и ремонту мусоропроводов) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 7: |  | 0
8 | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  | 0
8.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования |  | кх |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Организация системы диспетчерского контроля |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту лифтов) |  | кх |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу 8: |  | 0
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 0
9.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 раз в месяц | 2 | комплексно |  | 94.6 | 94.6 | 0 | 0
9.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики |  | кх |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Иное (Работы по обеспечению требований пожарной безопасности) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 9: |  | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции |  | 0
10.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции) |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу 10: |  | 0
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |  | 0
11.1 | Проверка состояния системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы внутридомового газового оборудования |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Иное (Работы по содержанию и ремонту систем газового оборудования) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 11: |  | 0
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  | 0
12.1 | Аварийные работы | 1 раз в месяц | 1 | комплексно |  | 0 | 0 |  | 0
12.2 | Выполнение заявок населения |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.3 | Иное (Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 12: |  | 0
13 | Расход электроэнергии, потреблённой на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Расход воды на общедомовые нужды |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений МКД |  | 0
15.1 | Дератизация(дог.) |  | 0 |  |  | 0 | 2.57 | 0 | 0
| ( с ОЗДС) |  | кх |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.2 | Дезинсекция |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу 15: |  | 0
16 | Прочие работы и услуги |  | 0
16.1 | Техническая инвентаризация |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Технич.обслуж.систем дистанционного снятия показаний ИПУ (снятие показаний общед. Прибора учета) | 1 раз в месяц | 12 | шт |  | 367.2318 | 367.2318 |  | 0
16.3 | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту) |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу 16: |  | 0
7159839.4901
7875823.4391
[6 empty] | План для разбивки |  |  | -7159839.4901
Разница - п. 9.1
[6 empty] | Санитарка |  | 5642492.4443 | 5642.4924
Note on I5: Larisa Yoala: 10% от санитарки
Note on F40: Larisa Yoala: см. вкладку мусор
Note on G113: Larisa Yoala: или 82.8 на 100 квм

## Смета ремонт
Расшифровка к смете затрат на содержание и текущий ремонт жилого дома
на 2021 год
Технические характеристики дома
|  |  | ПНР |  | #REF! | год
РАЗДЕЛ 2. Расходы на содержание и ремонт
П/П | Наименование статей | Количест-венный показатель | Стоимостной показатель (руб.) | к-т за круглосуточную работу (аварийка) | Стоимость (руб.) в мес. | Стоимость (руб.) в год.
2 | Расходы на содержание РТР |  |  |  | 808024.3096 | 9696291.7158 | 890755.4957 | 10689065.9489
2.1 | Расходы на зарплату АУП РТР |  |  |  | 255413.34 | 3064960.08
| Расходы на зарплату АУП РТР | 5.03 | 39000 |  | 196170 | 2354040
| Начисления на зарплату АУП ( 30,2%) |  |  |  | 59243.34 | 710920.08
2.2 | Расходы на зарплату рабочих | чел. |  |  | 321472.35 | 3857668.2
| Расходы на зарплату кровельщиков | 0.74 | 30000 | 1 | 22200 | 266400
| Расходы на зарплату плотников | 1.12 | 20589 | 1 | 23059.68 | 276716.16
| Расходы на зарплату столяров | 0.91 | 20589 | 1 | 18735.99 | 224831.88
| Расходы на зарплату штукатуров | 0.69 | 20589 | 1 | 14206.41 | 170476.92
| Расходы на зарплату маляров | 1.02 | 20589 | 1 | 21000.78 | 252009.36
| Расходы на зарплату каменщик | 1.28 | 20589 | 1 | 26353.92 | 316247.04
| Расходы на зарплату слесарей-сантехников | 3.76 | 30000 | 1.3 | 146640 | 1759680
| Расходы на зарплату электромонтеров | 0.49 | 30000 | 1.3 | 19110 | 229320
| Расходы на зарплату электрогазосварщиков | 0.23 | 30000 | 1 | 6900 | 82800
| Расходы на зарплату подсобных рабочих | 0.15 | 20589 | 1 | 3088.35 | 37060.2
| Расходы на зарплату рабочих подмены | 0.98 | 20589 | 1 | 20177.22 | 242126.64
| Начисления на зарплату РТР ( 30,2%) |  |  |  | 97084.6497 | 1165015.7964
2.3 | Прочие расходы на содержание РТР -1,5% |  |  |  | 4822.0852 | 57865.023
2.4 | Расходы на приобретение материалов для РТР -35% |  |  |  | 112515.3225 | 1350183.87
2.5 | Расходы на механизмы -5% |  |  |  | 16073.6175 | 192883.41
2.6 | Аммортизационные расходы -0,2% |  |  |  | 642.9447 | 7715.3364
2.7 | рентабельность -10% |  |  |  | 80802.431 | 969629.1716
| СТОИМОСТЬ без НДС |  |  |  | 888826.7406 | 10665920.8874
| НДС 20% |  |  |  | 177765.3481 | 2133184.1775
| ИТОГО |  |  |  | 1066592.0887 | 12799105.0649
| СТОИМОСТЬ в месяц 1 кв.м |  |  |  | #REF!

## эксплуат
| Ставка планово-нормативного расхода | 31.89
2021
нежилые помещения
№ п/п | Адрес жилого дома | тип здания | год постройки | Общая площадь(без летних) | Общая площадь жилых помещений дома (без летних) | офисы | эксплуатационные расходы по общей площади зданий | эксплуатационные расходы на жилые помещения в мес | жилые за год
| пр-д Серебрякова, 11/1 | инд | 2019 | 74726.4 | 64464.5 | 7018.1 | 0 | 2055772.91 | 27354961.37 | только по зданию | 11033676.16 | сумма расходов ТСЖ Столица

## лифты
Адрес | кол-во подъездов | Число этажей | кол-во лифтов | на 2 этажа | + 1 этаж | Коэффициент | Стоимость
[7 empty] | в месяц |  | за 12 месяцев
Москва, Серебрякова д 11 к 1 | 2 | 7 | 4 | 7365.28 | 726.96 |  | 44000.32 | 11000.08 | 528003.84
Москва, Серебрякова д 11 к 1 | 5 | 16 | 10 | 7365.28 | 726.96 |  | 175427.2 | 17542.72 | 2105126.4
Москва, Серебрякова д 11 к 1 | 6 | 20 | 12 | 7365.28 | 726.96 | 1.2 | 294488.064 | 24540.672 | 3533856.768
лифты на парковку |  |  | 8 | 7365.28 |  |  | 58922.24 | 7365.28 | 707066.88
6874053.888

## ДУ ППА
Стоимость технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной защиты
№ п/п | Адрес жилого дома | Общая площадь(без летних) | Число этажей | Количество подъездов | Расценка на 1 подъезд в месяц (без учета НДС), руб. | Стоимость ТО ДУ ППА в мес. (без НДС) | Пожаротушение, расценка на кв.м | Пожаротушение | В год с НДС, руб
| пр-д Серебрякова, 11/1 | 74726.4 | 20 | 5 | 11917.04 | 59585.2 | 3 | 2690150.4 | 3548177.28
|  |  | 16 | 4 | 7133.64 | 28534.56 |  |  | 410897.664
|  |  | 7 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
3959074.944

## мусор
| Норма накопления на 1 жителя |  | ТБО | 1.45 | куб.м | 272 кг в год (плотность 187,5 кг/куб.м) | [5 empty] | расценка на вывоз мусора
|  |  | КГМ | 0.46 | куб.м | 98 кг в год (плот- ность 214,0 кг/куб.м) | [5 empty] | 400 | руб/ куб м |  | Бункер 8 м3 =1,7 тн
жители
№ п/п | Адрес жилого дома | Кол-во квартир | Количество жителей зарегистрировано | фактически проживает | накопление ТБО в мес, куб.м | накопление КГМ в мес, куб.м | накопление ТБО в год, куб.м | накопление КГМ вгод, куб.м | накопление ТБО в сут, куб.м | накопление КГМ в сут, куб.м | Итого по жителям в год без НДС |  |  | в тоннах
1 | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | пр-д Серебрякова, 11/1 | 805 | 1368.5 | - | 165.3604 | 52.4592 | 1984.325 | 629.51 | 5.4365 | 1.7247 | 2613.835 | 1233730.12
| Расп. От 02.11.2012 № 33-р |  |  |  | руб/т
| переработка и |  | 847.63 |  | 1133.26
| захоронение ТБО |  | 285.63
или
| в 1 т - 5,33 куб.м |  |  |  | 212.6191 | руб./куб.м | без НДС
[5 empty] | 250.8906 | руб./куб.м | с НДС
КГМ
1 бункер - 8 куб.м или 1,7 тонн
№ п/п | Адрес (улица, дом, корпус) | Количество постоянно зарегистрированных | Норма накопления куб.м/год (Постан.№9-ПП ) ТБО | КГМ, м3 | ИТОГО накопление в год ТКО, куб.м | то же в тоннах, плотность ТКО (0,18-0,25 т/м.куб.). | Контейнер 1,1 м3, 600 руб. с НДС | Переработка на мусоросжигательном заводе 2826,60 за т.+НДС 18 % | ИТОГО в год с НДС
|  |  | 1.45 | 0.46 |  | 0.25 | 650 | 3335.388 |  |  | 3985.388
2 | пр-д Серебрякова, 11/1 | 2415 | 3501.75 | 1110.9 | 4612.65 | 1153.1625 | 2725656.8182 | 3846244.3645 | 6571901.1827
| накопление мусора в мусорокамере |  | 9.6
| кол-во контейнеров объемом 1.1 м3 |  | 9 | [9 empty] | 8 | 1.7
| кол-во бункеров объемом 8 м3 |  |  | 0.4 | [8 empty] | 947
| из расчета Юнисервис на 1 кв.м | тариф | 1.84
|  | площадь | 64464.5 | [5 empty] | 1423376.16

## дератизация
| Цена на услуги | [5 empty] | с НДС
| дератизация |  |  | 2.57 | руб. |  | 3.0326
| дезинсекция |  |  | 11.64 | руб. |  | 13.7352
| охранно-защитн. Системы |  |  | 0.11667 | руб. /кв.м в месяц или 1,4 руб/кв.м. в год
|  |  | Площадь |  |  |  | Стоимость работ, год с НДС
№ п/п | Адрес жилого дома |  | техэтаж | площадь мусорокамер |  | дезинсекция | дератизация
| пр-д Серебрякова, 11/1 | 64464.5 | 5800 | 707.6 |  |  | 10750.5552 | оздс
| пр-д Серебрякова, 11/1 | 64464.5 | 5800 | 707.6 |  | 181796.3136 | 240833.2608 | по договору
[6 empty] | 181796.3136 | 251583.816
|  |  | ИТОГО на дератизацию в мес |  |  |  | 20965.318
|  |  | ИТОГО на дезинсекцию в мес |  |  |  | 15149.6928
36115.0108
433380.1296

## Охрана
Количество человек | Количество суток | Заработная плата | в месяц | в год
15 | 30 | 1500 | 675000 | 8100000
11 (подъезды)
3 (Въезды)
1 (паркинг)
15 |  |  | 20589
|  |  | 26765.7 | 4817826
7226739
686.3
892.19

## электроэнергия
№ п/п | Адрес жилого дома | за 8 мес | за год
6 | Д-2 | 324425.15
| пр-д Серебрякова, 11/1 |  | 1784338.325 | (без гаража)
Note on D11: Larisa Yoala: Д-2 /3 подъезда+ 20.0% +6000 на ИТП